## ЛС
Приложение к приказу №106 н/қ от 16.05.2024г
"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ООБ
_______Сеилбеков Ч.А.
"_____"________________2024г
Заявка на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2024 год (повторный закуп)
№ | Наименование | Технические характеристики | ед.изм | цена | кол-во | сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара
1 | Цианокабаламин | 0,5 мг/мл 1 мл №10 раствор для инъекций | флакон | 73.2 | 200 | 14640 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
2 | Гепарин натрия | 5000 МЕ/мл 5 мл №1 | флакон | 1479.31 | 50 | 73965.5 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
3 | Индикатор стерилизаций | МедИс -132/20 -1 наружное,№1000шт | упаковка | 8600 | 4 | 34400 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
4 | Сульфацетамид | Капли глазные. Сульфацетамид 30% 10мл | флакон | 350 | 500 | 175000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
5 | Контур дыхательный (вентиляционный) гофрированный взрослый два влагосборника размер: 1,8 длина | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметром 22мм, длина 1,6м), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М (2шт). Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: клинически чистая | упаковка | 3000 | 10 | 30000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
6 | Мешок резервный для дыхательного контура 2л, | Резервный дыхательный мешок для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, ИВЛ, мониторинга и ограничения давления. Объем 2,0л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | упаковка | 18000 | 2 | 36000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
7 | Аппарата ручной ИВЛ мешок дыхательный тактический 2500мл | Аппарат ручной ИВЛ мешок дыхательный тактический. Объем дыхательного мешка - 2500мл, резервуарный мешок из полиэтилена. Размер маски универсальный. | штука | 18000 | 2 | 36000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
8 | Стилет для интубации 100х120 | Стилет (проводник) для интубации 100х120 длина - 335 мм (для трубок 5,0 - 8,0) | штука | 2000 | 10 | 20000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
9 | Севоран 250мл | Активное вещество: севофлуран. Лекарственная форма: жидкость для ингаляции: флакон 250мл. Препарат для ингаляционного наркоза | флакон | 36000 | 2 | 72000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
10 | Натронная известь - 5л | Натронная известь. Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый фиолетовый, вода. Плотность 2,2 г/см.куб. Упаковка: канистра 5,0 кг | канистра 5кг | 29000 | 1 | 29000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
| итого |  |  |  |  | 521005.5
Зам. по мед.части Шегай А.С.
Провизор Кулимова А.А.
| Юрист | Мусабекова Ж.С.