## ИМНрус
Приложение №1 к Тендерной документации по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2024 год от 23.10.2024г
Руководитель ООБ
_______Сеилбеков Ч.А.
"_____"____________2024г
Технические характеристики товаров для закупа №8
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | ед.изм | кол-во | цена | сумма | Способ закупа | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО)
1 | Шовный материал синтетический нерассасывающийся 10/0 №12 | Шовный материал - представлен в виде атравматики (соединение игла-нить). НЕЙЛОН Синтетическая нерассасывающаяся мононить черного или голубого цвета с атравматической иглой. Легкое беспрепятственное прохождение через ткани, надежная вязка узлов, прекрасная различимости на фоне тканей, минимальная реакция со стороны тканей. Область применения: Хирургия катаракты (Катаракта (роговица), глаукома, витрэктомия.) Роговичная трансплантация Пластическая хирургия глаза. Высокий предел прочности на разрыв, Минимальная реактивность материала Отличная эластичность. | уп | 2 | 88400 | 176800 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
2 | Шовный материал синтетический нерассасывающийся 6/0 №12 | Шовный материал - представлен в виде атравматики (соединение игла-нить). НЕЙЛОН Синтетическая нерассасывающаяся мононить черного или голубого цвета с атравматической иглой. Легкое беспрепятственное прохождение через ткани, надежная вязка узлов, прекрасная различимости на фоне тканей, минимальная реакция со стороны тканей. Область применения: Хирургия катаракты (Катаракта (роговица), глаукома, витрэктомия.) Роговичная трансплантация Пластическая хирургия глаза. Высокий предел прочности на разрыв, Минимальная реактивность материала Отличная эластичность. | уп | 1 | 88400 | 88400 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
3 | Шовный материал синтетический нерассасывающийся 7/0 №12 | Шовный материал - представлен в виде атравматики (соединение игла-нить). НЕЙЛОН Синтетическая нерассасывающаяся мононить черного или голубого цвета с атравматической иглой. Легкое беспрепятственное прохождение через ткани, надежная вязка узлов, прекрасная различимости на фоне тканей, минимальная реакция со стороны тканей. Область применения: Хирургия катаракты (Катаракта (роговица), глаукома, витрэктомия.) Роговичная трансплантация Пластическая хирургия глаза. Высокий предел прочности на разрыв, Минимальная реактивность материала Отличная эластичность. | уп | 1 | 88400 | 88400 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
4 | Шовный материал синтетический рассасывающийся 6/0 №12 | Шовный материал для офтальмохирургии комплектуется исключительно атравматическими иглами, которые при проникновении между тканевыми тонкими слоями, не повреждает их. При этом иглы имеют уплощенную и шпателеобразную форму, что делает процесс наложения шва максимально быстрым и безопасным. Шовный материал синтетический рассасывающийся, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции. Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы. Изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. | уп | 2 | 120000 | 240000 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
5 | Шовный материал синтетический рассасывающийся 7/0 №12 | Шовный материал для офтальмохирургии комплектуется исключительно атравматическими иглами, которые при проникновении между тканевыми тонкими слоями, не повреждает их. При этом иглы имеют уплощенную и шпателеобразную форму, что делает процесс наложения шва максимально быстрым и безопасным. Шовный материал синтетический рассасывающийся, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции. Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы. Изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (С2H2O2)m(C3H4O2)n. покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апирогенными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Окрашен в фиолетовый цвет, выпускается также неокрашенный материал. может иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно (лигатуры) или вместе с иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров (атравматика), а также лигапак. | уп | 3 | 120000 | 360000 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
6 | Шовный материал синтетический рассасывающийся 8/0 №12 | Шовный материал для офтальмохирургии комплектуется исключительно атравматическими иглами, которые при проникновении между тканевыми тонкими слоями, не повреждает их. При этом иглы имеют уплощенную и шпателеобразную форму, что делает процесс наложения шва максимально быстрым и безопасным. Шовный материал синтетический рассасывающийся, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции. Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы. Изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (С2H2O2)m(C3H4O2)n. покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апирогенными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Окрашен в фиолетовый цвет, выпускается также неокрашенный материал. может иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно (лигатуры) или вместе с иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров (атравматика), а также лигапак. | уп | 2 | 120000 | 240000 | Тендер | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ГКП на ПХВ "Областная Офтальмологическая больница" УЗ ТО, ул.Курманбекова, 2/6
1193600
| Председатель комиссии |  | Шегай А.С.
| Заместитель председателя комиссии |  | Мусабекова Ж.С
| Члены комиссии |  | Нурманов А.Б
Кулимова А.А.
Шынтереков Е.Е