Приложение2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № пп | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспресс тест-панель для определения 3 наркотиков в моче: морфин, марихуана, синтетические каннабиноиды (MOP,THC, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов | штука | 3000 | Вариант комплектации: морфин, марихуана, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов). Пластиковая панель с тремя тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке . В комплекте с контейнером для сбора мочи (стаканчик) Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (ТНС) 11-нор-Δ9-ТНС-9 СООН 50 Синтетические каннабиноиды (К2+) AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил),ADBPINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила),5-фтор AB-PINACA, ABPINACA, AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5- гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA),5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYLPICA, 5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндолаBB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMBCHMINACA, MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вешество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил),AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018 2000. Экспресс тест-панель для определения 3 наркотиков в моче: морфин, марихуана, синтетические каннабиноиды (MOP,THC, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов должна быть зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий на сайте Национального центра экспертизы РК http://register.ndda.kz и разрешена к применению в Республике Казахстан, должна соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, обеспечивать только качественное, предварительное определение. На экспресс тест-панели должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации, должны отсутствовать не описанные в инструкции по применению случаи побочного действия, при этом инструкция, утвержденная приказом председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК, должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов и должна быть размещена на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК http://register.ndda.kz. Остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панели, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности два года и более, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. Хранить тесты в неповрежденной упаковке при температуре 2-30°C. Экспресс тест-панель стабильна в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности не менее 2 лет. |
| 2 | Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA, МЕР,BZO,MDPV, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов, метилендиоксипировалерон | штука | 4000 | Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон. Представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней семью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования: Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (ТНС) 11-нор-Δ9-ТНС-9 СООН 50 Трамадол (TRA) Трамадол 100, Мефедрон (МЕР)500, Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 300 Метилендиоксипировалерон (MDPV) 3,4-метилендиоксипировалерон 3000 Синтетические каннабиноиды (К2+) AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил), ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила), 5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA), 5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA, CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндола BB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила), AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вешество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018 2000. Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA, МЕР,BZO,MDPV, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов, метилендиоксипировалерон должна быть зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий на сайте Национального центра экспертизы РК http://register.ndda.kz и разрешена к применению в Республике Казахстан, должна соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, обеспечивать только качественное, предварительное определение. На экспресс тест-панели должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации, должны отсутствовать не описанные в инструкции по применению случаи побочного действия, при этом инструкция, утвержденная приказом председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК, должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов и должна быть размещена на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК http://register.ndda.kz. Остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панели, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности два года и более, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. Хранить тесты в неповрежденной упаковке при температуре 2-30°C. Экспресс тест-панель стабильна в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности не менее 2 лет |
| 3 | Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрона, меткатинона, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT,MDPV, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов. | штука | 2300 | Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрон, меткатинон, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды. Представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней восемью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования: Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин (МОР 300) Морфин 300, Марихуана (ТНС) 11-нор-Δ9-ТНС-9 СООН 50, Трамадол (TRA) Трамадол 100, Амфетамин (АМР), Мефедрон (МЕР)500, Меткатинон (МСАТ)1000,MDPV 3,4-метилендиоксипировалерон 3000, синтетические каннабиноиды (К2+) (AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил),ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила),5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA),5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндолаBB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA,MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вешество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018) 2000. Экспресс тест-панель для определения 8 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, амфетамина, мефедрона, меткатинона, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT,MDPV, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов должна быть зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий на сайте Национального центра экспертизы РК http://register.ndda.kz и разрешена к применению в Республике Казахстан, должна соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, обеспечивать только качественное, предварительное определение. На экспресс тест-панели должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации, должны отсутствовать не описанные в инструкции по применению случаи побочного действия, при этом инструкция, утвержденная приказом председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК, должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов и должна быть размещена на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК http://register.ndda.kz. Остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панели, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности два года и более, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки. Хранить тесты в неповрежденной упаковке при температуре 2-30°C. Экспресс тест-панель стабильна в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности не менее 2 лет. |

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютером), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14  пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Главный врач

КГП «Костанайский областной центр психического здоровья»

Михайленко В.А._____________________________

2 қосымша

тендерлік құжаттамаға

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № пп | Тауардың атауы | Бірлік. изм. | Саны | Қысқаша сипаттама |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зәрдегі 3 есірткіні анықтауға арналған жедел сынақ тақтасы: морфин, марихуана, синтетикалық Каннабиноидтар (MOP,THC, К 2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі | дана | 3000 | Конфигурация нұсқасы: морфин, марихуана, синтетикалық Каннабиноидтар (синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі). Үш сынақ жолағы, қақпағы және тығыздалған фольга қаптамасындағы кептіргіші бар пластикалық панель . Зәрді жинауға арналған контейнермен (шыныаяқ) Тест Калибратор шегі, нг / мл Морфин 300 Марихуана (TNS) 11-nor-Δ9-TNS - 9 soon 50 синтетикалық Каннабиноидтар (K2+) AB-PINACA пентаной қышқылының метаболиттері AB-PINACA N-(4-гидроксипентилді метаболиттер),ADB-PINACA N - (4-гидроксипентил метаболиттері), ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил метаболиттері,5-fluoro AB-PINACA N - (4-гидроксипентил), ADBPINACA пентаной қышқылының метаболиттері, AB-PINACA N - (5-гидроксипентил метаболиттері), 5-фтор AB-PINACA, ABPINACA, AB-FUBINACA, 5-фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиттері 5- гидроксипентил, CUMYL-THPINACA, 5-фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиттері M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA), PX 2 (5 - фтор APP-PINACA), 5 - фтор ADB (5 - фтор MDMB-PINACA), 4 - циано CUMYL-BUTINACA, MMB-FUBINACA, CUMYLPICA, 5-фтор MN-18, MN-18,5-фтор PB-22 метаболиттері 3-карбоксииндолаВВ-22 метаболиттері 3-карбоксииндол,am 2201 N-(4-гидроксипентилді метаболиттер),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA, MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMBCHMINACA, MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,av-FUBINACA,ADV-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-pinaca (негізгі салмақ),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-ГИДРОКСИПЕНТИЛ),AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаной қышқылы,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиттер 4-гидроксипентил),ACBM-018 2000. Зәрдегі 3 есірткіні анықтауға арналған жедел тест-панель: морфин, марихуана,синтетикалық Каннабиноидтар (MOP, THC, К2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі ҚР Ұлттық сараптама орталығының сайтында дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелуі тиіс http://register.ndda.kz және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген, республикада белгіленгенге сәйкес келуге тиіс Қазақстан тек сапалы, алдын ала анықтауды қамтамасыз етеді. Экспресс-тест-панельде бекітілген нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін жағдайлар болмауы тиіс, қолдану жөніндегі нұсқаулықта сипатталмаған жанама әсер ету жағдайлары болмауы тиіс, бұл ретте ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген нұсқаулықта синтетикалық құжаттаманың кіші түрлерінің айқындалатын санына тікелей нұсқау болуы тиіс. Каннабиноидтар және ҚР дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының сайтында орналастырылуы тиіс http://register.ndda.kz. жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан аз экспресс-тест-панельдерді жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп жарамдылық мерзімі бар экспресс-тест-панельдер үшін жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% - % құрауға тиіс. қалған жарамдылық мерзімі жеткізу кезінде кемінде 12 ай болуы керек. Сынақтарды 2-30°C температурада бүтін қаптамада сақтаңыз. Экспресс-тест панелі қаптамада көрсетілген барлық сақтау мерзімінде тұрақты болады. Панель пайдалану сәтіне дейін мөрленген блистерде қалуы керек. МҰЗДАТПАҢЫЗ. Жарамдылық мерзімі кемінде 2 жыл. |
| 2 | Зәрдегі 7 есірткіні анықтауға арналған жедел сынақ тақтасы: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепиндер, синтетикалық Каннабиноидтар (MOP, THC, TRA, mer,BZO, MDPV, K2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі, метилендиоксипировалерон | дана | 4000 | Конфигурация нұсқасы: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепиндер, синтетикалық Каннабиноидтар (синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі), метилендиоксипировалерон. Арнайы жабдықты қолданбай зәрдегі есірткіні сапалы иммунологиялық анықтау үшін оған жеті сынақ жолағы, қақпағы және тығыздалған фольга қаптамасында құрғатқышы бар пластикалық панель: сынақ Калибраторы табалдырық, нг / мл Морфин 300 Марихуана (TNS) 11-nor-Δ9-TNS - 9 soon 50 Трамадол (TRA) Трамадол 100, Мефедрон (МЕР)500, Бензодиазепиндер (BZO) Оксазепам 300 Метилендиоксипировалерон (MDPV) 3,4-метилендиоксипировалерон 3000 синтетикалық Каннабиноидтар (К2+) AB-PINACA пентаной қышқылының метаболиттері AB-PINACA N-(4-гидроксипентилді метаболиттер), ADB-PINACA N-(4 - гидроксипентилді метаболиттер), ADB-pinaca N-(5-ГИДРОКСИПЕНТИЛ метаболиттері,5-fluoro AB-PINACA N - (4-гидроксипентил), ADB-PINACA пентаной қышқылының метаболиттері,AB-PINACA N - (5-гидроксипентил метаболиттері), 5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA, AB - FUBINACA,5-фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиттері 5-гидроксипентил,CUMYL-THPINACA, 5- фтор AEB, AB-CHMINACA метаболиттері M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA), PX 2 (5-фтор APP-PINACA), 5-фтор ADB (5-фтор MDMB-PINACA), 4-циано CUMYL-BUTINACA, MMB-FUBINACA,CUMYL-PICA, 5- MN-18 фторы, MN-18,5-Pb-22 фторы 3-карбоксииндол BB-22 метаболиттері 3-карбоксииндол метаболиттері,AM 2201 N-(4-гидроксипентилді метаболиттер), AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA, MAB- CHMINACA, MMB-CHMINACA, MDMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA, MDMB (N)-CHM,av-FUBINACA,ADV-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-pinaca(негізгі салмақ),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил), ADB-PINACA пентаной қышқылы,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил), 5-фтор AB-PINACA N-(метаболиттер 4-гидроксипентил), ACBM-018 2000. Зәрдегі 7 есірткіні анықтауға арналған жедел сынақ тақтасы: морфин, марихуана, трамадол, мефедрон, бензодиазепиндер, синтетикалық Каннабиноидтар (MOP, THC, TRA, mer,BZO, MDPV, K2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі, метилендиоксипировалерон ұлттық орталықтың сайтында дәрілік заттар мен медициналық өнімдердің мемлекеттік тізілімінде тіркелуі керек ҚР сараптамалары http://register.ndda.kz және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген, Қазақстан Республикасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге, тек сапалы, алдын ала айқындауды қамтамасыз етуге тиіс. Экспресс-тест-панельде бекітілген нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін жағдайлар болмауы тиіс, қолдану жөніндегі нұсқаулықта сипатталмаған жанама әсер ету жағдайлары болмауы тиіс, бұл ретте ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген нұсқаулықта синтетикалық құжаттаманың кіші түрлерінің айқындалатын санына тікелей нұсқау болуы тиіс. Каннабиноидтар және ҚР дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының сайтында орналастырылуы тиіс http://register.ndda.kz. жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан аз экспресс-тест-панельдерді жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп жарамдылық мерзімі бар экспресс-тест-панельдер үшін жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% - % құрауға тиіс. қалған жарамдылық мерзімі жеткізу кезінде кемінде 12 ай болуы керек. Сынақтарды 2-30°C температурада бүтін қаптамада сақтаңыз. Экспресс-тест панелі қаптамада көрсетілген барлық сақтау мерзімінде тұрақты болады. Панель пайдалану сәтіне дейін мөрленген блистерде қалуы керек. МҰЗДАТПАҢЫЗ. Жарамдылық мерзімі кемінде 2 жыл. |
| 3 | Зәрдегі 8 есірткіні анықтауға арналған жедел сынақ тақтасы: морфин, марихуана, трамадол, амфетамин, мефедрон, меткатинон, метилендиоксипировалерон,синтетикалық Каннабиноидтар (MOP,THC,TRA,AMP,MEP,MCAT, MDPV, K2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі. | дана | 2300 | Таңдау: морфин, марихуана, трамадол, амфетамин, мефедрон, меткатинон, метилендиоксипировалерон, синтетикалық Каннабиноидтар. Бұл арнайы жабдықты қолданбай зәрдегі препараттарды сапалы иммунологиялық анықтау үшін герметикалық фольга қаптамасында сегіз сынақ жолағы, қақпағы және құрғатқышы бар пластикалық панель: сынақ Калибраторы табалдырық, нг / мл Морфин (МОР 300) Морфин 300, Марихуана (ТНС) 11-nor-Δ9-TNS - 9 soon 50, Трамадол (TRA) Трамадол 100, Амфетамин (АМР), Мефедрон (МЕР)500, Меткатинон (МСАТ)1000, MDPV 3,4-метилендиоксипировалерон 3000, синтетикалық Каннабиноидтар (К2+) (AB-PINACA ПЕНТАНОЙ қышқылының метаболиттері AB-PINACA N-(4-гидроксипентил метаболиттері),ADB-PINACA N - (4-гидроксипентил метаболиттері), ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил метаболиттері,5-fluoro AB-pinaca N - (4-гидроксипентил), ADB-PINACA пентаной қышқылының метаболиттері, AB-PINACA N - (5-гидроксипентилдің метаболиттері),5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB - FUBINACA,5-фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48), APINACA (AKB-48) 5-гидроксипентил метаболиттері,CUMYL-THPINACA,5 - фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиттері M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA), PX 2 (5-фтор APP - PINACA),5-фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA), 4-циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYL - PICA,5-фтор MN-18,MN - 18,5-фтор PB-22 метаболиттері 3-карбоксииндолаВВ-22 метаболиттері 3-карбоксииндол,am 2201 N-(4-гидроксипентилді метаболиттер),AB -CHMINACA, ADB-CHMINACA, MAB - CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA,MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA(негізгі салмақ),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N - (4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаной қышқылы,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиттер 4-гидроксипентил),ACBM-018) 2000. Зәрдегі 8 есірткіні анықтауға арналған жедел сынақ тақтасы: морфин, марихуана, трамадол, амфетамин, мефедрон, меткатинон, метилендиоксипировалерон, синтетикалық Каннабиноидтар (MOP, THC, TRA, AMP, MEP,MCAT, MDPV, K2+) синтетикалық каннабиноидтардың 46 кіші түрі дәрілік заттар мен денсаулық сақтау өнімдерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелуі керек ҚР Ұлттық сараптама орталығының сайтында http://register.ndda.kz және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген, Қазақстан Республикасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге, тек сапалы талаптарды қамтамасыз етуге тиіс, алдын ала анықтау. Экспресс-тест-панельде бекітілген нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін жағдайлар болмауы тиіс, қолдану жөніндегі нұсқаулықта сипатталмаған жанама әсер ету жағдайлары болмауы тиіс, бұл ретте ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген нұсқаулықта синтетикалық құжаттаманың кіші түрлерінің айқындалатын санына тікелей нұсқау болуы тиіс. Каннабиноидтар және ҚР дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының сайтында орналастырылуы тиіс http://register.ndda.kz. жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан аз экспресс-тест-панельдерді жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп жарамдылық мерзімі бар экспресс-тест-панельдер үшін жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% - % құрауға тиіс. қалған жарамдылық мерзімі жеткізу кезінде кемінде 12 ай болуы керек. Сынақтарды 2-30°C температурада бүтін қаптамада сақтаңыз. Экспресс-тест панелі қаптамада көрсетілген барлық сақтау мерзімінде тұрақты болады. Панель пайдалану сәтіне дейін мөрленген блистерде қалуы керек. МҰЗДАТПАҢЫЗ. Жарамдылық мерзімі кемінде 2 жыл. |

Сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде мынадай талаптар қойылады:

1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтауыштарды; медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) республика аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың (Бірыңғай дистрибьютер сатып алған жағдайда) үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атауы және (немесе) сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағадан аспауы Қазақстан денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

6) өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп);

13) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызмет көрсету немесе жеткізу санының, САПАСЫНЫҢ және мерзімдерінің сақталуы.

14) өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және осы Қағидалардың 11-тармағының 14-тармағын өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Бас дәрігер

"Қостанай облыстық психикалық денсаулық орталығы" КМК

В. А. Михайленко_____________________________