## Приложение 1
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация медицинских изделий
№ лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Единица измерения | Кол-во (объем) | Планируемая цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие и сроки поставки | Место поставки
Реагенты и расходный материал для автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ (производитель Nihon Kohden Corporation, Япония)
1 | Изотонический раствор Isotonac 4 для Автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ | Изотонический раствор для гематологического анализатора с дифференцовкой 3 классов клеток с измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови серии МЕК 1305 | канистра | 50 | 56500 | 2825000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
2 | Промывающий реагент для Автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ | . Промывающий реагент для гематологического анализатора с дифференцовкой 3 классов клеток с измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови серии МЕК 1305 | флакон | 6 | 48530 | 291180 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
3 | Лизирующий реагент для Автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ | Лизирующий реагент для гематологического анализатора с дифференцовкой 3 классов клеток с измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови серии МЕК1305 | флакон | 45 | 45710 | 2056950 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
4 | Очищающий реагент для Автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ | Очищающий реагент гематологического анализатора с дифференцовкой 3 классов клеток с измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови серии МЕК 1305 | флакон | 6 | 35320 | 211920 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
5 | Контрольная кровь гематология (низкий), (нормальный), (высокий)для Автоматического гематологического анализатора с СОЭ МЭК-1305 Celltac A+ | Контрольная кровь гематология (низкий), (нормальный), (высокий) для гематологического анализатора с дифференцовкой 3 классов клеток с измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови серии МЕК 1305 | флакон | 4 | 67000 | 268000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Автоматическая система обнаружения гемокультур, идентификации микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности DL (производитель DL BIOTECH, Китай)
6 | Тестовый картридж для определения Энтеробактерии для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Энтеробактерии для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 500 | 6500 | 3250000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
7 | Тестовый картридж для определения Нефермантативные бактерии/виброн для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Нефермантативные бактерии/виброн для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 50 | 6500 | 325000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
8 | Тестовый картридж для определения Стафилококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Стафилококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 500 | 6500 | 3250000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
9 | Тестовый картридж для определения Стрептококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Стрептококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 100 | 6500 | 650000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
10 | Тестовый картридж для определения Грибки (похожий на дрожжи) для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Грибки (похожий на дрожжи) для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 100 | 6500 | 650000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
11 | Тестовый картридж для определения Нейссерия/гемофильная палочка для автоматической системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Нейссерия/гемофильная палочка для автоматической системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | шт | 100 | 6500 | 650000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
12 | Аэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Аэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | фл | 100 | 2500 | 250000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
13 | Анаэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Анаэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | фл | 100 | 2500 | 250000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
14 | Бутылка для детской гемокультуры для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Бутылка для детской гемокультуры для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | фл | 100 | 2500 | 250000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
15 | Наконечник стерильный для дозирования к автоматическому дозатору SCAN 10 | Наконечник стерильный для дозирования к автоматическому дозатору SCAN 11 | шт | 1200 | 110 | 132000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
16 | АГАР САБУРО ДЕКСТРОЗНЫЙ SABOURAUDDEXTROSEAGAR к автоматическому анализатору DL | Для подсчета и культивирование грибов, дрожжей и плесеней. Питательная среда водноразовых чашках Петри. В упаковке 10 штук.Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 800 | 960 | 768000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
17 | АГАР ЭНДО к автоматическому анализатору DL | Для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы. .Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 400 | 1035 | 414000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
18 | Агар Байердо Паркера к автоматическому анализатору DL | Для выделения Staph.aureus. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 ммк автоматическому анализатору DL | шт | 500 | 980 | 490000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
19 | Желточно солевой Агар к автоматическому анализатору DL | Элективная среда для стафилококков при определении лецитиназную активности. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 500 | 965 | 482500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
20 | ШОКОЛАДНЫЙ АГАР к автоматическому анализатору DL | Шоколадный агар применяется для выделения и культированияHaemophilus,NeisseriaStreptococcus.Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 1000 | 1560 | 1560000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
21 | САЛЬМОНЕЛЛА ШИГЕЛЛА АГАР (АГАР ПЛОСКИРЕВА) к автоматическому анализатору DL | Дифференциально- диагностическая среда для выделения сальмонелл и некоторых шигелл. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 500 | 1350 | 675000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
22 | Кровяной агар 5% к автоматическому анализатору DL | Среда содержит ферментативный пептон и мясной экстракт-высокопитательные компонеты, необходимые для роста микроорганизмов, а также дефибрированную бареньей кров, которая стимулирует рост грамотрицательных бактерии и позволяет дифференцировать ряд микроорганизмов по способности к гемолизу. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 800 | 1560 | 1248000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
23 | Сывороточный агар к автоматическому анализатору DL | Универсальный агар.Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм.к автоматическому анализатору DL | шт | 800 | 1490 | 1192000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
24 | МАННИТОЛ СОЛЕВОЙ АГАР (АГАР ЧАПМАНА) к автоматическому анализатору DL | Класическая среда для обнаружения и подсчета стафилококков. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм к автоматическому анализатору DL | шт | 200 | 960 | 192000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
25 | Агар для определения псевдомонад к автоматическому анализатору DL | Среда для селективного выделения псевдомонад. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 100 | 1332 | 133200 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
26 | Агар Мюллер Хинтон к автоматическому анализатору DL | Для использования в тестах антибактериальную чувствительность. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 100 | 975 | 97500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
27 | Агар Мюллера Хинтона с добавлением 5% бараньей кровью к автоматическому анализатору DL | Для использования в тестах на тибактериальную чувствительность также для тестирования наиболее часто встречающихся аэробных и факультативных анаэробных бактерий и первичной изоляции менингококков и гонококков. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 100 | 1520 | 152000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
28 | Агар KING A к автоматическому анализатору DL | Для идентификации Синегнойной палочки. Синий пигмент, пиоцианина, диффундирует в питательную среду. Выработка пиоцианина варьируется в зависимости от присутствующих штаммов синегнойной палочки и условий роста.Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 300 | 1490 | 447000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
29 | Агар KING B к автоматическому анализатору DL | PseudomonasP. Fluorescens и P.aeruginsa, у которых выработка пиоцианина ограничена. Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 150 | 1490 | 223500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
30 | Глюкозный агар с бромокрезоловым пурпурным к автоматическому анализатору DL | Идентификации энтеробактерий по тесту ферментации одногот из углеводов (лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы, арабинозы, фруктозы, маннозы, ксилозы, рамнозы, раффинозы, галактозы) Или из многоатомных спиртов (маннита, дульцита, инозита, сорбита)Питательная среда в одноразовых чашках петри. Диаметр чашки 90 мм, высота чашки 16,05 мм. к автоматическому анализатору DL | шт | 100 | 1335 | 133500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР
31 | Чистящий раствор 50мл/флакон, | Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER применяется в автоматическом гематологическом анализаторе BC-6000/BC-6200 компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора.для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 4 | 5220 | 20880 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
32 | Лизирующий раствор 1л M-6LD, | Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыль 1000 мл. для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 5 | 39200 | 196000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
33 | Лизирующий раствор 1л M-6LN 1л, | Этот продукт используется вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 6 | 39200 | 235200 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
34 | Лизирующий раствор 1л M-6LH 1л, | Лизирующий раствор M-6LH разработан для измерения параметров гемоглобина. Объем бутыль 1000 мл. для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 3 | 41400 | 124200 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
35 | Дилюент 1л M-6DR 1л, | Разбавитель Dr используется для измерения параметров Ret . для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 1 | 35100 | 35100 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
36 | Краситель M-6FR 12мл, | Краситель M-6FR используется вместе с M-6DR для измерения параметров RET. для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 3 | 159900 | 479700 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
37 | Краситель M-6FD 12мл, | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыль 12 мл. для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 5 | 29100 | 145500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
38 | Краситель M-6FN 12мл, | Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 3 | 9400 | 28200 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
39 | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6*4.5мл (L,N,H) (С новым КодТНВЭД) | Контрольная кровь для гематологи (высокий,нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов для автоматического гематологического анализатора ВС-6200 |  | 6 | 247800 | 1486800 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Анализатор биохимический автоматический BS-240 Pro с при-надлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система
40 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, Mindray | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 10 | 27300 | 273000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
41 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 10 | 27300 | 273000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
42 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 25 | 15500 | 387500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
43 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 25 | 18700 | 467500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
44 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 10 | 20900 | 209000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
45 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102 | Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 10 | 15200 | 152000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
46 | Кальций (Ca) (4*40ml) | Набор для определения Кальция в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. .R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Ca) (Колориметрический метод) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 5 | 14600 | 73000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
47 | Магний (Mg) (4*40ml) | Набор для определения Магния в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод). 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 5 | 20900 | 104500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
48 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14) | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 10 | 42600 | 426000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
49 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14) | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 15 | 51800 | 777000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
50 | Моющий CD 80 1л, (С новым ТНВЭД) | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 20 | 30700 | 614000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
51 | Мультикалибратор (10х3 ml), | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 5 | 114700 | 573500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
52 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 2 | 137200 | 274400 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
53 | Зонд пробозаборника S/R, BS-230, BS-240, BS-240PRO | Зонд пробозаборника из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 2 | 321200 | 642400 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
54 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | Лампа галогеновая 12V,20W, для автоматического биохимического анализатора для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 3 | 127900 | 383700 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
55 | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 5 | 14200 | 71000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
56 | Триплконтроль (L:3*1мл+H:3*1мл). | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. для анализатора биохимический автоматический BS-240 Pro |  | 5 | 247700 | 1238500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Анализатор автоматический Mindray C3100 с при-надлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система
57 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. для анализатора автоматический Mindray C3100 |  | 12 | 28400 | 340800 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
58 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. для анализатора автоматический Mindray C3100 |  | 5 | 97100 | 485500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
59 | Кюветы Авто (1000шт/рул),Long Island | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора для анализатора автоматический Mindray C3100 |  | 5 | 200900 | 1004500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Анализатор автоматический Mindray Cl-1000i с при-надлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система
60 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов для определения Поверхностного антигена гепатита В. Состав набора: Реагент для определения Поверхностного антигена гепатита В – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 10 | 98400 | 984000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
61 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Поверхностного антигена гепатита В на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 59100 | 59100 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
62 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 85100 | 85100 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
63 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 85100 | 85100 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
64 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл | Набор реагентов для определения Антител к вирусу гепатита С. Состав набора: Реагент для определения Антител к вирусу гепатита С – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 10 | 124000 | 1240000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
65 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 59100 | 59100 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
66 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 169300 | 169300 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
67 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 89800 | 89800 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
68 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в упаковку по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 1 | 443500 | 443500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
69 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата расфасован в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 2 | 175700 | 351400 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
70 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора для анализатора автоматический Mindray Cl-1000i |  | 12 | 46300 | 555600 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Система анализа крови критических состояний для сложные диагностические
71 | Капиллярная трубка | Микрокапилляры с кнопкой медицинские предназначены для забора проб крови заданного объема, а также при постановке различных тестов. Применяются в клинико-диагностических лабораториях, системах службы крови и др. Микрокапилляры изготавливаются из химико-лабораторного стекла и подлежат суховоздушной и химической стерилизации. Микрокапилляры гепаринизированные содержат 65 МЕ/мл (90мкл) (50 шт/уп), предназначены для анализатор Система анализа крови критических состояний для сложные диагностические , предназначен для использования в родильных домах, в клиниках акушерства и центрах охраны матери и ребенка. |  | 10 | 80000 | 800000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Анализатор BIOT-YG-I Analyzer
72 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявленияизмерения тироксина свободной для BIOT-YG-I Analyzer | Гормоны |  | 20 | 106000 | 2120000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
73 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления Анти TPO для BIOT-YG-I Analyzer | Гормоны |  | 20 | 104000 | 2080000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
74 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления кортизол для BIOT-YG-I Analyzer | Гормоны |  | 5 | 98000 | 490000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
75 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления CA 19-9 для BIOT-YG-I Analyzer | Онкомаркеры |  | 10 | 107000 | 1070000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
76 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления Ca-125 для BIOT-YG-I Analyzer | Онкомаркеры |  | 10 | 105000 | 1050000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
77 | Жидкость обжимающая (Sheath) | Обжимающая жидкость используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи Dirui FUS-2000 для ограничения проточной пробы мочи с образованием плоскостной проточной струи . Для этих целей допускается использование только реагента компании DIRUI. Состав: Фосфатный буфер 0,02 моль/л . Натрия хлорид 0.9% .ЭДТА 0.2% . Неионный детергент 0.2% рН ~ 7.5 ± 0.20 при (25±1)ºC. Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: 18 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: 60 дней. Фасовка: 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | канис | 5 | 510129 | 2550645 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
78 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.0015%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее 30 дней. Фасовка: 125 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 62197 | 186591 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
79 | Контроль отрицательный (Negative Control ) | Отрицательный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 62197 | 186591 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
80 | Контроль положительный (Positive Control) | Положительный контроль для осодка мочи используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000 . Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л.Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 62197 | 186591 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
81 | Детергент (Detergent) | Детергент (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки на анализаторе осадка мочи Dirui FUS-2000. Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 4% (водный раствор); рН ~ 12.10±0.50 при (25±1)ºC. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: не менее 12 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Фасовка: 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 33380 | 100140 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
82 | Стандартный раствор (Standard Solution) | Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.018%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее 7 дней. Фасовка: 125 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 55498 | 166494 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
83 | Дилюент (Diluent) | Дилюент (FUS-2000) для разбавления образцов на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Цель использования: Для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики . Фасовка - 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 1 | 36001 | 36001 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
84 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Контрольные (позитивный) тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Phosphate buffer 0,2%,; glucose 1,0%; sodium chloride 0,5%; hemoglobin 0,1%; albumin 0,7%; ethyl acetoacetate 0,9%; sodium nitrite 0,3%; esterase 0,5%; urea 2%; creatinine 0,2%; Са 0,1%; bilirubin substitute 0,1%; urobilinagen substitute 0,1% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 93,3%, , обеспечивающими положительные результаты. рН в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 30 | 3326 | 99780 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
85 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Контрольные (негативный) тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: urea 2%; sodium chliride 0,5%; phosphate buffer 0,2% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 97,3%., обеспечивающими отрицательные результаты. рН в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 30 | 3326 | 99780 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
86 | Полоски реагентные DIRUI Н13-Сr | Тест-полоски Н13-Сr "сухая химия" для анализатора Dirui FUS-2000. Состав: Пропитанные реагентами пористые подушечки, наклеенные на пластиковую полоску. Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, рН, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (витамин С), Микроальбумин, Креатинин. Упаковка 10*100 шт. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски. | упак | 10 | 172973 | 1729730 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
87 | Очищающая жидкость для рефрасктометра и турбидиметра (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter) | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра используется для промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики Состав: Surfactant 5% sodium hypochloride, рН ~ 13,0 Фасовка-50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 2 | 15523 | 31046 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
88 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки удельного веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод преломления рефрактометрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Carbamide 3,6%; Sodium Chloride 3,6%; Potassium chloride 1,2%; Creatinine 0,001%; Sunset yellow 0,08%; Hydrazine yellow 0,08% и другие 91,44%. Точность: SG=1, 040 ± 0,005. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка -8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 7773 | 23319 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
89 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%; Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%. Точность SG = 1,005 ± 0,002. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С . Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 7773 | 23319 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
90 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%; Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%. Точность SG = 1,030 ± 0,004. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 7773 | 23319 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
91 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000. Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%; Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%. Точность SG = 1,050 ± 0,004. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 7773 | 23319 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
92 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Fu MA hydrazine, референтный уровень 800 единиц мутности (800NTU). Точность Турбидиметра = 400 ±30NTU Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка -8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 23319 | 69957 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
93 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 1 (очищенный) для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турдиметрических тестов. Состав: FuMA hydrazine (800 NTU). Точность равна 200± 30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 23319 | 69957 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
94 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 2 (мутный) для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турдиметрических тестов . Состав: FuMA hydrazine (800 NTU). Точность равна 700± 30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 23319 | 69957 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
95 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red) | Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000 . Состав: Amaranth. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 12231 | 36693 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
96 | Жидкость для контроля зеленного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green) | Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Состав: Amaranth, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 12231 | 36693 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
97 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue) | Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000. Состав: Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 3 | 12231 | 36693 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
98 | Одноразовая пробирка (Single-Use Tube) | Пробирки пластиковые широко применяются для работ в химической лаборатории. Изготавливаются под определенные задачи пользователя, с высокой устойчивостью к воздействию тепла и агрессивных химических веществ, высоким скоростям центрифугирования . Пробирки из пластика имеют ряд приемуществ в сравнении со стеклянными пробирками, они устойчивы к механическим воздействиям, не бъются, имеют разные сертификаты стерильности изготовливаются под определенные задачи. Объем 10 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | упак | 1 | 49350 | 49350 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
Анализатор гематологический автоматический EDAN H30
99 | Изотонический разбавитель HD300 Diluent (10L/box) | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 10L | 7 | 37500 | 262500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
100 | Лизирующий раствор HL300 Lyse (500ml×1/box) | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 500ml*1 | 5 | 42500 | 212500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
101 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1L×1/box) | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 1L*1 | 2 | 37856 | 75712 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
102 | Контрольная кровь ED-30DH30 Control 6 x 3.0mlTri-pack (2L, 2N, 2H) | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 3*2.5ml | 3 | 198504 | 595512 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
103 | Очищающий раствор100 мл | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 100мл/фл | 5 | 25356 | 126780 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
104 | Бумага для анализатора 50*20м | для анализатора гематологический автоматический EDAN H30 | 1 рул | 30 | 550 | 16500 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 (количество расходных материалов рассчитано на проведение до 6000 тестов)
105 | (количество расходных материалов рассчитано на проведение до 6000 тестов) | реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 |  | 40 | 86500 | 3460000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
106 | Реагент B стандартный/B standart reagent | реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 |  | 10 | 78000 | 780000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
107 | Реагент активации электродов/Electrode activation reagent | реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 |  | 10 | 45000 | 450000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
108 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent | реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 |  | 10 | 45000 | 450000 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
109 | Медицинская пленка для сухой печати Fuji Medical Dry Imaging Film DI-HL 20x25 | Пленка медицинская DI-HL формата 20x25 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 20x25 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 150. Fujifilm Corporation ЯПОНИЯ. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации пленки. Срок годности неотпечатанной плёнки: не менее 24 месяца. | уп | 20 | 74865 | 1497300 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
110 | Медицинская пленка для сухой печати Fuji Medical Dry Imaging Film DI-HL 35x43 (Laser film) | Пленка медицинская DI-HL формата 35x43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35x43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100. Fujifilm Corporation ЯПОНИЯ. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации пленки. Срок годности неотпечатанной плёнки: не менее 24 месяца. | уп | 5 | 145993 | 729965 | до склада и по заявке заказчика | ГКП на ПХВ Шардаринская ЦРБ
61265364
Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:
1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме непосредственно до ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная больница» управления здравоохранения Туркестанской области г. Шардара, ул. Аширова 8. 2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий до момента поставки конечному получателю. 3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия (при поставке). (п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)
Организатор тендера
ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная больница» управления здравоохранения Туркестанской области
| Руководитель | Сейтханов М.А.

## Лист1
Liquid for Turbidity level 1) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Контрольная жидкость для турбидиметра | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 23 319
Liquid for Turbidity level 2) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12 231
Жидкость для контроля зеленного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12 231
Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12 231
Одноразовая пробирка (Single-Use Tube) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | упак | 1 | 49 350
Итого: | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000
Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 23319
Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 23319
Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 23319
Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12231
Жидкость для контроля зеленного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12231
Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | шт | 3 | 12231
Одноразовая пробирка (Single-Use Tube) | Расходные материалы для гибридного мочевого анализатора FUS-2000 | упак | 1 | 49350