## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения , реагентов и реактивов
Приложение №1
№лота | Наименование | Тех.спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма
1 | Стиллет | Стилет направитель для придания жесткости длина 335 мм | шт | 280 | 915 | 256200
2 | Химические термоиндикаторы | Термоиндикатор ТИД 180 гр.(500 тест) .Индикаторы предназначены для оперативного контроля условий стерилизации медицинских изделий в паровых и воздушных стерилизаторах | упак | 8 | 2800 | 22400
3 | Кабель ЧПС для стимуляций сердечной деятельности чреспищеводный | Предназначен для проведения различных видов электрической стимуляции сердца с целью диагностики и лечения на-рушений ритма и проводимости. Диапазон регулировки ам-плитуды импульсов стимуляции при чреспищеводной сти-муляции (ЧПС) От 10 до 60 В с шагом 1 В при эндокар-диальной стимуляции (ЭКС) - От 2 до 12 мА с шагом 1мА; Диапазон регулировки длительности импульсов стимуляции - От 1 до 30 мс с шагом 1мс. Виды стимуляции: постоянная асинхронная. Частота ИС в диапазоне - от 50 до 235 ст/мин. Частая и сверхчастая. Частота ИС в диапазоне - от 240 до 930 ст/мин . Биоуправляемая (режим "demand"). Базовая частота ИС в диапазоне - от 50 до 235 ст/мин. Программи-рованная ЭКС (асинхронная). Базовая пачка 8 стимулов, ко-личество экстрастимулов от 1 до 2. Виды стимуляции: по¬стоянная асинхронная. Частота ИС в диапазоне - от 50 до 235 ст/мин. Частая и сверхчастая. Частота ИС в диапазоне - от 240 до 930 ст/мин. Биоуправляемая (режим "demand"). Ба-зовая частота ИС в диапазоне - от 50 до 235 ст/мин. Про¬граммированная ЭКС (асинхронная). Базовая пачка 8 стиму-лов, количество экстрастимулов от 1 до 2.. Электропитание - От сети ~50Гц,220В От встроенного аккумулятора - Время непрерывной работы не менее 24 часов. Габаритные размеры - Не более 175 х 120 х 210. Вес аппарата с аккумулятором - Не более 1.7 кг | шт | 10 | 250000 | 2500000
4 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный до 1000 мл | шт | 250 | 300 | 75000
5 | Закрепитель-Фиксаж для аппарата Арман | Фиксаж жидкий , предназначенный для ручной обработки рентгенографических пленок, представляет собой концентрированный раствор тиосульфата натрия для закрепления изображений на фотобумаге или пленке. Состоит из двух компонентов (5л. компонента «А», 0,5л. компонента «В» и 0,5л. компонента «С»). Разводится на 20 литров готового раствора. | канистра | 10 | 10000 | 100000
6 | Проявитель для аппарата Арман | Проявитель жидкий ,предназначен для ручной проявки рентгеновских пленок. Объем 5л. Разводится до 25л готового раствора. | канистра | 10 | 14000 | 140000
7 | Эритротест-Цоликлон анти-D №20 | Цоликлон Анти-Д супер Rh(D) антигена системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой агглютинации 20 мл(100 доз) Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови Препарат изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной клетками-продуцентами анти-D антител, не содержит антител иной специфичности и поэтому может быть использован для выявления D антигена в эритроцитах любой группы крови. | уп | 2 | 24000 | 48000
| Всего: |  |  |  |  | 3141600