## Лист1
Приобретение медицинских изделий
Приложение №1
№лота | Наименование | Тех.спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Тест картриджи HR АСT | № 50 | уп | 3 | 69900
2 | Электроды для мониторинга №50 | Гипоаллергенные электроды для долгосрочного мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом проводящем геле 6см диаметром. Все электроды состоят из предварительно остуженных, серебра/хлористого серебра электродов с акриловым клеем на обратной стороне. Упакованы по 50 штук в герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет бело-фиолетового цвета. Срок хранения 2 года. После вскрытия хранить не более 30 суток. | упак | 40 | 4200 | 168000
3 | Гемокон с цитратом для забора крови | Мешок длязабора крови строенный , 350/300мл,BSDC-NP-SB3 с раствором антикоагулянта CPD/SAGM для однократного применения с дополнительным мешком | шт | 200 | 2400 | 480000
| Итого |  |  |  |  | 168000