## Лист1
Приложение 1 к объявлению №24 от 14.06.2024 г
№ | Наименование Медицинского изделия | Спецификация, характеристика МИ | Ед. изм | ОАРИТ 24 | Опреблок 24 | Хирургия 24 | Соматика 24 | Урол 24 | гинекология 24 | Родильное 24 | ПИТ 24 | Лаборат 23 | Гемотр 23 | ПДО 24 | ЧКВ 24 | Инсульт 24 | Количество на год | Цена | Сумма
1 | Амри – К (Фитоменадион) в ампулах 10 мг/ мл 1 мл | Для физиологии новорожденных | ампула | [13 empty] | 2000 | 132.74 | 265480
2 | Mission Реагентные тест-полоски для анализатора мочи 11А(11 параметов)(150 шт/уп) для мочевого анализатора Mission U500 | Тест-полоски для мочевого анализатора Mission U500,в упаковке 150 тест-полосок.Тест полоски реанентов для определения в моче 11параметров:ACS,GLU,BIL,KET,SG,BLO,PH,PRO,URO,NIT,LEU методом иммунохроматографического анализа. | уп | 50 | 4000 | 200000 | [10 empty] | 50 | 19500 | 975000
3 | Контрольная жидкость во флаконе Mission для мочевого анализатора Mission U500 | Контрольная жидкость во флаконе Mission для мочевого анализатора Mission U500 | уп | [13 empty] | 2 | 5500 | 11000
|  | Джуматаев Т.К.________ Заместитель директора по лечебной части |  |  |  | Заместитель директора по лечебной части
|  | Калиев Е.Н.__________Заместитель директора по хирургической части |  |  |  | Заместитель директора по хирургической части
|  | Байдаулетов Н.Т._______Главный экономист |  |  |  | Главный экономист
|  | Касенов А.М.___________Заведующий аптекой |  |  |  | Заведующий аптекой
|  | Омарова Ж.Н.__________Руководитель отдела гос. Закупок |  |  |  | Руководитель отдела гос. Закупок

## Лист2
"Утверждаю"
| СТРОКИ НЕ ДОБАВЛЯТЬ И НЕ УДАЛЯТЬ!!! | Главный врач ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница №2"
И.Д.Бюрабеков
Заявка на изделия медицинского назначения ГККП на ПХВ "Многопрофильная областная больница №2"
на 2021 год
№ | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Спецификация, харак | Ед. изм | кол-во | Цена | Сумма
1 | Humatex ASO( антистептолизин,латекс агглютинация) |  | уп |  | 16000 | #REF!
2 | Humatex CRP( С реактивный белок,латекс агглютинация) |  | уп |  | 10000 | #REF!
3 | Humatex RF (ревматоидный фактор) |  | уп |  | 9500 | #REF!
5 | Roche Cardiac D-Dimer ( 10 тестов для колич.обнаруж. Д-димера) |  | уп |  | 13000 | #REF!
6 | Roche Cardiac Poc TroponinT ( 10 тестов для колич.обнаруж.кард. Тропонина) |  | упак |  | 15000 | #REF!
41 | Водяная баня |  | шт |  | 5000 | #REF!
42 | Водяной термостат ТW-2 |  | шт |  | 6000 | #REF!
44 | Галогеновая лампа 20ВТ,для биохим. анализатораBS-200 |  | шт |  | 150000 | #REF!
45 | Галогеновая лампа для микроскопа Микрос 50 Австрия |  | шт |  | 2500 | #REF!
48 | Глюкофан тест полоски №50 |  | уп |  | 5000 | #REF!
55 | Дилюент для анализатора Mythic 18/20л/8-879/ |  | кан |  | 12065 | #REF!
56 | Дихим-Раствор Люголя(100мл); окраска по Грамму |  | шт |  | 3500 | #REF!
67 | Ерши лабораторные |  | шт |  | 1000 | #REF!
89 | Игла пробозаборник для б-х анализат.BS-200 |  | шт |  | 12000 | #REF!
91 | Иммерсионное масло для микроскопии 100мл. |  | шт |  | 1000 | #REF!
94 | Калибровочные растворы: HUMATROL N6*5ml |  | уп |  | 60000 | #REF!
95 | Калибровочные растворы: HUMATROL P6*5ml |  | уп |  | 60000 | #REF!
99 | Камера Фукса Розенталя |  | шт |  | 5000 | #REF!
138 | Кетофан |  | уп |  | 2400 | #REF!
139 | Кинетический метод для проведения измерения креатинина (BS-200) |  | набор |  | 7000 | #REF!
140 | Кинетический тест для опред.Мочевины(ВS-200) |  | набор |  | 6000 | #REF!
148 | Колориметрический тест для опред активности.Гамма Глутамилтрансферазы(ВS-200) |  | набор |  | 10000 | #REF!
149 | Колориметрический тест для опред.Альфа-Амилазы(ВS-200) |  | набор |  | 10000 | #REF!
150 | Колориметрический тест для опред.ЩелочнойФосфотазы(ВS-200) |  | набор |  | 10000 | #REF!
161 | Контрольная кровь Para12 Extend 3*2,5ml |  | набор |  | 115000 | #REF!
164 | Концентрированная азотная кислота 50мл. |  | фл |  | 1300 | #REF!
176 | Чашки для образцов для биохимического анализатора Humastar 150 | Комплект 2000 штук | комп |  | 45000 | #REF!
177 | Лабораторные весы | Электронные | шт |  | 1500 | #REF!
178 | Лабораторные мерные стеклянные стаканы на 1000мл |  | шт |  | 1200 | #REF!
179 | Лабораторные мерные стеклянные стаканы на 500мл |  | шт |  | 800 | #REF!
202 | Лизирующий р/р -1л.,для гемоанализ.Мифик-18 -синий |  | шт |  | 48480 | #REF!
203 | Лизирующий реагент без цианида:НС LyseCF(пластиковая бутылка 1л.) |  | уп |  | 12000 | #REF!
219 | Метиленовый синий |  | кг |  | 1500 | #REF!
232 | Моющий р/р-1л.,для гемоанализатора МИФИК 18-зеленый |  | шт |  | 27680 | #REF!
233 | Мультиблокатор AUTOCAL для калибровки бихим. Анализаторов |  | уп |  | 35000 | #REF!
242 | Набор реагентов для опред.Кальция (BS-200) |  | набор |  | 8500 | #REF!
243 | Набор реагентов для опред.Магния (BS-200) |  | набор |  | 9000 | #REF!
244 | Набор реагентов для опред.Холестерина (BS-200) |  | набор |  | 10000 | #REF!
319 | Очищающий расвор:НС Cleaner(пластиковая бут. 1 л.) |  | уп |  | 22080 | #REF!
323 | ПГ-5/1. Ренампластин |  | уп |  | 13000 | #REF!
324 | ПГ-7/1.АЧТВ-тест |  | уп |  | 11000 | #REF!
346 | Пробирки вакуум без капилляра для гем. иссл.ЭДТА К3 объем заб.кр. 0,5мл |  | шт |  | 70 | #REF!
353 | Р/р бриллиантового крезилового синего(р/рдля окраски ретикулоцитов -50мл.) |  | фл |  | 3000 | #REF!
354 | Разбавитель изотонический солевой р/р:НСDiluent(пластиковая канистра 20л.) |  | уп |  | 17000 | #REF!
363 | Раствор чистящий КХ21/1000мл./8-832 |  | шт |  | 22080 | #REF!
364 | Реагент моющий Cleaner ABX Micros 1л. |  | шт |  | 27680 | #REF!
365 | Реактив Самсона(краситель для исследования ликвора)=100мл. |  | фл |  | 4000 | #REF!
372 | РФМК-ТЕСТ |  | уп |  | 12160 | #REF!
380 | Сифилис-АгКЛ-РМП Антиген кардилипновый для реакции микропреципитации |  | уп |  | 13000 | #REF!
383 | Смесь Никифорова для очистки и обеззараживания(1л),минимум 3000стекол |  | л |  | 3000 | #REF!
390 | Сульфациловая кислота |  | кг |  | 5000 | #REF!
392 | Термобумага 57мм для анализатора мочи |  | шт |  | 45300 | #REF!
396 | Тест для определения альфаамилазы(Humastar150) |  | набор |  | 51000 | #REF!
397 | Тест для определения щелочной фосфотазы(Humastar150) |  | набор |  | 15000 | #REF!
398 | Тест для количественного определения аланинаминотрансферазы-АЛАТ (Humastar150) |  | набор |  | 34000 | #REF!
399 | Тест для количественного определения аспаратаминотрансферазы-АсАТ (Humastar150) |  | набор |  | 34000 | #REF!
400 | Тест для количественного определения Глюкозы(Humastar150) |  | набор |  | 13000 | #REF!
401 | Тест для количественного определения концентрации железа(Humastar150) |  | набор |  | 22000 | #REF!
402 | Тест для количественного определения мочевины(Humastar150) |  | набор |  | 30000 | #REF!
403 | Тест для количественного определения мочевой кислоты(Humastar150) |  | набор |  | 30000 | #REF!
404 | Тест для количественного определения общего белка(Humastar150) |  | набор |  | 18000 | #REF!
405 | Тест для количественного определения общего билирубина(Humastar150) |  | набор |  | 30000 | #REF!
406 | Тест для количественного определения прямого билирубина(Humastar150) |  | набор |  | 30000 | #REF!
407 | Тест для количественного определения триглицеридов(Humastar150) |  | набор |  | 24000 | #REF!
408 | Тест для опред.количественнгоКреатинина(Humastar150) |  | набор |  | 29000 | #REF!
409 | Тест для опред.Холестерина (Humastar150) |  | набор |  | 16000 | #REF!
410 | Тест полоски глюкозы АТ Саre№50 |  | уп |  | 1400 | #REF!
411 | Тест полоски наACCU-CHEK№50 |  | уп |  | 1500 | #REF!
412 | Тест полосы для мочевого анализ.Mindray UA-66в упак.не менее 100шт. |  | упак |  | 10000 | #REF!
413 | Тест с использованием бромкрезилового зеленого для определения Альбумина (ВS-200) |  | набор |  | 6700 | #REF!
417 | Торсионные весы |  | шт |  | 4500 | #REF!
420 | Тропонин тест №25 (Troponin I-25 Test/kit) |  | набор |  | 32000 | #REF!
443 | Ферментативный колориметрический тест для опред.Триглецеридов(ВS-200) |  | набор |  | 5000 | #REF!
444 | Ферментативный очиститель |  | уп |  | 10000 | #REF!
445 | Фильтовальная бумага |  | уп |  | 350 | #REF!
451 | Флаконы пластмассовые для б/х анализатора ВS-20:Маленькие и большие по 100штук |  | шт |  | 400 | #REF!
452 | Фотометрический колориметрический тест для опред.Глюкозы (ВS-200) |  | набор |  | 8640 | #REF!
453 | Фотометрический колориметрический тест для опред.Железа(ВS-200) |  | набор |  | 12160 | #REF!
454 | Фотометрический колориметрический тест для опред.Общего белка (ВS-200) |  | набор |  | 7360 | #REF!
455 | Фотометрический тест для опред.Общего Билирубина(ВS-200) |  | набор |  | 8480 | #REF!
456 | Фотометрический тест для опред.Прямого Билирубина(ВS-200) |  | набор |  | 6959 | #REF!
490 | COULTER DxH Diluent(10L) DxH 500 | Стабилизированный соляной раствор, содержащий органический буфер и консервант, предназначен для использования при подсчёте клеток крови и определения их размеров на гематологических анализаторах DxH500 |  |  | 27280 | #REF!
491 | COULTER DxH Cell Lyse(5L) DxH 500 | Предназначен для использования в качестве агента лизиса эритроцитов для количественного определения гемоглобина на гематологических анализаторах DxH500 |  |  | 55317 | #REF!
492 | COULTER DxH Cleaner (10L) DxH 500 | Предназначен для использования в качестве промывки гематологических анализаторовDxH500 |  |  | 33862 | #REF!
493 | COULTER DxH Control DxH 500 | Контроль COULTER DxHControl DxH 500является гематологическим материалом контроля качества, используемым для отслеживания работы гематологических анализаторовDxH500 в сочетании с системой реагентов DxH500 |  |  | 92708 | #REF!
494 | COULTER DxH Calibrator DxH 500 | Калибратор COULTER DxH Calibrator DxH 500 предназначен для определения коэффициентов калибровки гематологических анализаторов серии DxH 500только при использовании совместно с системой реагентов DxH 500 |  |  | 144936 | #REF!
496 | Быстрый количественный тест на cTnI - Кардиологический тропинин I, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 49000 | #REF!
497 | Быстрый количественный тест на NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 53000 | #REF!
498 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 43000 | #REF!
499 | Быстрый количественный тест на PCT - Прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 45000 | #REF!
500 | Быстрый количественный тест на МYO – Миоглобин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 53000 | #REF!
501 | Быстрый количественный тест на CRP– C-реактивный белок для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus№25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 29000 | #REF!
502 | Быстрый количественный тест на PSA - простатический специфический антиген для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт |  | 33250 | #REF!
503 | Finecare (fPSA) Free Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на свободный простат -специфический антиген (fPSA) №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 29000 | #REF!
504 | Быстрый количественный тест на HbA1c – Гликолизированный гемоглабин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 29750 | #REF!
505 | Быстрый количественный тест на NGAL– Нейтрофильный желатиназа-ассоциированный липокалин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus№25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 59500 | #REF!
506 | Быстрый количественный тест на ТSH – Тиреотропный гормон для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 43750 | #REF!
507 | Быстрый количественный тест на Т4 - Тироксин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 45000 | #REF!
508 | Быстрый количественный тест на Т3 - Трийодтиронин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 45000 | #REF!
509 | Finecare Cortisol Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кортизол (Cortisol) №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт |  | 41000 | #REF!
#REF!
Зам. Главного врача по ЛПР Тойбаев А.А.
Экономист Байдаулетов Н.Т.
Зав. Аптекой Касенов А.М.