Запрос ценовых предложений на изделия медицинского назначения

| № лота | Наименование | цена | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биопсийные щипцы с браншами типа "Крысиный зуб" из нержавеющей стали, канал 2.8 мм, длина 1550 мм Биопсийные щипцы многоразовые с браншами типа "Крысиный зуб" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 281600 | 1 |
| 2 | Биопсийные щипцы с с браншами типа "Аллигатор с крысиным зубом" из нержавеющей стали, для канала 2.8 мм , длина 1550 мм Биопсийные щипцы многоразовые с браншами типа "Аллигатор с крысиным зубом" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Бранши типа «Аллигатор с крысиным зубом» предотвращают соскальзывание. "Крысиный зуб" для лучшей фиксации. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 299200 | 1 |
| 3 | Клип-аппликатор,канал 2.8 мм 1950 мм Клип-аппликатор, многоразовый. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм. Наличие функции вращения. Возможность быстро и легко перезаряжать клип-аппликатор в 2 действия. Наличие интегрированной ручки. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 536800 | 1 |
| 4 | Захватывающие щипцы, 5 Фр. x 660 мм, зубчатые, для удаления камней, с возвратной пружиной Захватывающие щипцы, 5 Фр. x 660 мм, зубчатые, для удаления камней, с возвратной пружиной | 290 000 | 2 |
| 5 | Захватывающие щипцы, 3 Фр. x 600 мм, для захвата фрагментов конкрементов, открывающиеся с обеих сторон, с возвратной пружиной Захватывающие щипцы, 3 Фр. x 600 мм, для захвата фрагментов конкрементов, открывающиеся с обеих сторон, с возвратной пружиной | 200 000 | 1 |