## реагенты
Протокол итогов запроса ценовых предложений на изделия медицинского назначения от 29.03.2019 г.
№ лота | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Спецификация, характеристика | Ед. изм | Кол/во | Цена | ТОО "ШерКомСервес" | ТОО "Atlant MT" | ТОО "ДиАКит" | ТОО "Medconsul Astana" | ТОО "ARTUMED" | ТОО "Sivital - Казахстан" | ТОО "Центр профессионального обучения "АМАНАТ""
1 | Тест для качественного и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови антистрептолизина-О «HUMATEX ASO» | Латексная агглютинация. Определение в сыворотке, 2 мин., в состав входят положительный и отрицательные контроли, слайд с 6 тестовыми ячейками к анализатору HumaStar 150 SR звкрытого типа 100 test | набор | 2 | 16000 | [5 empty] | 15999
2 | Тест для качественного и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови С-реактивного белка (латексная агглютинация на предметном стекле) «HUMATEX CRP» | Латексная агглютинация. Определение в сыворотке, 2 мин., в состав входят положительный и отрицательные контроли, слайд с 6 тестовыми ячейками к анализатору HumaStar 150 SR звкрытого типа 100test | набор | 20 | 10000 | [5 empty] | 9999
3 | Тест для качественного и и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови ревматоидного фактора (латексная агглюцинация) "Humatex RF" (Agglutination test) набор №40 и №100 | Латексная агглютинация. Определение в сыворотке, 2 мин., в состав входят положительный и отрицательные контроли, слайд с 6 тестовыми ячейками к анализатору HumaStar 150 SR звкрытого типа 100test | набор | 2 | 9500 | [5 empty] | 9499
4 | Баллон м калибровочным газом 2 |  | бал. | #REF! | 143990 |  | 143990 |  | 143850
5 | Баллон с калибровочным газом 1 |  | бал. | #REF! | 143990 |  | 143990 |  | 143850
6 | Калибровочные растворы: HUMATROL N6*5ml к анализатору HumaCount 150SR |  | набор | 4 | 60000 | [5 empty] | 59999
7 | Калибровочные растворы: HUMATROL P6*5ml к анализатору HumaCount 150SR |  | набор | 4 | 60000 | [5 empty] | 59999
8 | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче «CREATININE liquicolor» (BS-200) | Кинетический метод по Яффе.Биреактив.Линейность: сыворотка – до 1326 мкмоль/л, моча – до 44,2 ммоль/л.Длина волны: 492 (490 – 510) нм.Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 4 недели при 15…25°С. Для автомат.систем. на 500 опр | набор | 15 | 7000 |  |  | 4000 |  |  | 6999
9 | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче «Urea liquicolor» (ВS-200) | Фермент. колориметрич. метод Бертелота. Биреагент.Линейность:сыв/плазма:до 66,6 ммоль/л; моча:до 6600 ммоль/л.Длина волны:578 (570-600) нм.Стаб-ть:после вскрытия фл.–6 нед. при 2…8°С, 2 нед.при 15…25°С; раб. реагента–4 нед. при 2…8°С, 2 нед. при 15…25°С. на 800 опр | набор | 15 | 6000 |  |  | 5970 |  |  | 5999
10 | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови «g-GT liquicolor Humazym Test» (ВS-200) | Кинетический колориметрический метод по Persijn & van der Slik. Линейность: до 300 Е/л. Длина волны: 405 (400-420) нм. Биреактив. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 6 недель при 2…8°С, 5 дней при 15…25°С. На 800опр | набор | 2 | 10000 |  |  | 8700 |  |  | 9999
11 | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче – «a-Amylase liquicolor Humazym Test» (ВS-200) | Кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3. Монореактив. Линейность: до 8000 Е/л. Длина волны: 405 (400-420) нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – 12 недель при 2…8°С, 4 недели при 15 – 25°С на 800 опр. | набор | 15 | 10000 |  |  | 8000
12 | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови «Alkaline Phosphatase liquicolor» (ВS-200) | Кинетический метод по рекомендации DGKC (DEA буфер). Биреагент.Линейность: до 700 Е/л. Длина волны: 405 (400-420) нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 4 недели при 2…8°С, 5 дней при 15…25°С.на 800 опр | набор | 2 | 10000 | [5 empty] | 9999
13 | Контрольная кровь Para12 Extend 3*2,5ml |  | набор | 1 | 115000 | 77000 |  |  |  |  | 114999
14 | Концентрированная азотная кислота 50мл. |  | фл | #REF! | 1300
15 | Чашки для образцов для биохимического анализатора Humastar 150 SR | Комплект 2000 штук | упак | 1 | 45000 | [5 empty] | 44999
16 | Лизирующий реагент без цианида:НС LyseCF(пластиковая бутылка 1л.) | Лизирующий реагент без цианида:НС LyseCF(пластиковая бутылка 1л.) к анализатору Humacount 80TS закрытого типа | штука | 3 | 12000 | [5 empty] | 11999
17 | Мультиблокатор AUTOCAL для калибровки бихим. Анализатора HumaStar 150SR закрытого типа | Мультикалибратор предназначен для калибровки методов HUMAN при работе на автоматических биохимических анализаторах. В качестве основы использована сыворотка человека, содержащая химические добавки и экстракты животного происхождения.Состав: лиофилизированный мультикалибратор. Стабильность: после разведения – при 25°С – 8 часов; при 2…8°С – 7 дней; при -20°С – 1 месяц (допускается только однократное замораживание). Аттестованные параметры: альбумин, билирубин общий/прямой, холестерин общий/ЛПВП/ЛПНП, креатинин, глюкоза, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота; кальций, хлориды, железо, магний, фосфор; кислая фосфатаза общая/простатическая, АЛТ, щелочная фосфатаза, α-амилаза, АСТ, креатинкиназа, γ-ГТ, ЛДГ. креатинкиназа МБ, липаза, амилаза панкриатическая | набор | 8 | 35000 | [5 empty] | 34999
18 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови «Calcium liquicolor» (BS-200) | Фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном. Биреактив. Линейность: до 3,8 ммоль/л. Длина волны: 570 (578) нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности; рабочего реагента – 7 дней при 2…8°С, 3 дня при 15…25°С. На 400 опр | набор | #REF! | 8500 |  |  | 4500 |  |  | 8499
19 | Набор реагентов для определения Магнияв сыворотке и плазме крови «Magnesium liquicolor» (BS-200) | Метод с использованием ксилидилового синего. Монореагент.В состав реагента входит липид – просветляющий фактор (АЛФ). Линейность: до 2,06 ммоль/л. Длина волны: 520-546 нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности на 400 опр | набор | #REF! | 9000 |  |  | 4200 |  |  | 8999
20 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови «CHOLESTEROL liquicolor» (BS-200) | Ферментативный метод. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Монореагент. Линейность: до 19,3 ммоль/л. Длина волны: 500 (500-546) нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. На 800 опр | набор | #REF! | 10000 |  |  | 6500 |  |  | 9999
21 | Очистной раствор -175 мл |  | фл | 5 | 65000
22 | ПГ-5/1. Ренампластин |  | уп | 15 | 13000 | 8600
23 | ПГ-7/1.АЧТВ-тест |  | уп | 15 | 11000 | 8000
24 | Пробирки вакуум без капилляра для гем. иссл.ЭДТА К3 объем заб.кр. 0,5мл |  | шт | #REF! | 70
25 | Разбавитель изотонический солевой р/р:НСDiluent(пластиковая канистра 20л.) к анализатору HumaCount 80TS закрытого типа |  | канистра | 4 | 17000 | [5 empty] | 16999
26 | Раствор гипохлорида -100 мл |  | фл | 2 | 500
27 | Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 1. 30 ампул в упак. |  | кор | 1 | 12000
28 | Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 2. 30 ампул в упак. |  | кор | 1 | 12000
29 | Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 3. 30 ампул в упак. |  | кор | 1 | 12000
30 | Раствор для контроля качества AutoCheck уровень 4. 30 ампул в упак. |  | кор | 1 | 12000
31 | РФМК-ТЕСТ |  | уп | 2 | 12160
32 | Сульфациловая кислота |  | кг | #REF! | 5000
33 | Термо бумага в рулонах ( кор 8 рул.) для газового анализатора ABL-800 |  | кор | 6 | 42585 |  | 42585 |  | 42345
34 | Тест для определения щелочной фосфотазы(Humastar150) | ALKALINE PHOSPHATASE opt. liquicolor HumaStar 150SR | набор | 6 | 15000 | [5 empty] | 14999
35 | Тест для количественного определения аланинаминотрансферазы-АЛАТ (Humastar150) | GPT (ALAT) liquiUV HumaStar 150SR | набор | 13 | 34000 | [5 empty] | 33999
36 | Тест для количественного определения аспаратаминотрансферазы-АсАТ (Humastar150) | GOT (ASAT) liquiUV HumaStar 150SR | набор | 13 | 34000 | [5 empty] | 33999
37 | Тест для количественного определения Глюкозы(Humastar150) | GLUCOSE liquicolor HumaStar 150SR | набор | 15 | 13000 | [5 empty] | 12999
38 | Тест для количественного определения концентрации железа(Humastar150) | IRON TPTZ liquicolor HumaStar 150SR | набор | 5 | 22000 | [5 empty] | 21999
39 | Тест для количественного определения мочевины(Humastar150) | UREA liquiUV HumaStar 150SR | набор | 15 | 30000 | [5 empty] | 29999
40 | Тест для количественного определения мочевой кислоты(Humastar150) | URIC ACID liquicolor HumaStar 150SR | набор | 5 | 30000 | [5 empty] | 29999
41 | Тест для количественного определения общего белка(Humastar150) | TOTAL PROTEIN liquicolor HumaStar 150SR | набор | 15 | 18000 | [5 empty] | 17999
42 | Тест для количественного определения общего билирубина(Humastar150) | auto-BILIRUBIN T liquicolor HumaStar 150SR | набор | 15 | 30000 | [5 empty] | 29999
43 | Тест для количественного определения прямого билирубина(Humastar150) | auto-BILIRUBIN D liquicolor HumaStar 150SR | набор | 15 | 30000 | [5 empty] | 29999
44 | Тест для количественного определения триглицеридов(Humastar150) | TRIGLYCERIDES liquicolor HumaStar 150SR | набор | 3 | 24000 | [5 empty] | 71997
45 | Тест для опред.количественнгоКреатинина(Humastar150) | auto-CREATININE liquicolor HumaStar 150SR | набор | 15 | 29000 | [5 empty] | 28999
46 | Тест для опред.Холестерина (Humastar150) | CHOLESTEROL liquicolor HumaStar 150SR | набор | 8 | 16000 | [5 empty] | 15999
47 | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови "Albumin liquicolor" (ВS-200) | Метод с использованием бромкрезолового зеленого. Монореактив. Линейность: до 70 г/л. Длина волны: 546 нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности.на 800 опр | набор | 4 | 6700 |  |  | 3800 |  |  | 6699
48 | Тропонин тест №25 (Troponin I-25 Test/kit) | Troponin-для быстрого качественного определения сердечного тропонина I (cTnI) в сыворотке или плазме крови человека для подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда. Принцип теста: В данном тесте используются моноклональные антитела анти-cTnI (окрашенный конъюгат), антитела анти-cTnI (козел), нанесенные на тестовую полоску, и антитела мыши к IgG козла, нанесенные на контрольную по-лоску. cTnI высоко специфичен при сердечных нарушениях. Чувствительность данного теста – 1 нг /мл. | набор | 5 | 32000
49 | Ферментативный колориметрический тест для опред.Триглецеридов(ВS-200) |  | набор | 3 | 5000 |  |  | 5000
50 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови «GLUCOSE liquicolor» (ВS-200) | Глюкозооксидазный ферментативный колориметрический метод. Линейность: до 22,2 ммоль/л. Длина волны: 500 (500 – 546) нм. Монореактив. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. 800 опр | набор | 15 | 8640 |  |  | 3100 |  |  | 8639
51 | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови «IRON liquicolor» (ВS-200) | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ). В состав реагента входит липид–просветляющий фактор (АЛФ). Монореактив. Линейность: до 90 мкмоль/л. Длина волны: 623 (620-630) нм.Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. На 400 опр | набор | 7 | 12160 | [5 empty] | 12159
52 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови «TOTAL PROTEIN liquicolor» (ВS-200) | Биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови. Монореагент. Линейность: до 120 г/л. Длина волны: 546 нм. Стабильность: после вскрытия флаконов – до срока годности. 1000 опр | набор | 12 | 7360 |  |  | 3100 |  |  | 7359
53 | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина «auto-BILIRUBIN T liquicolor» (ВS-200) | Колориметрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD). Линейность: до 513 мкмоль/л. Длина волны: 546 (520-560) нм. Биреагент. Стабильность: после вскрытия флаконов – 30 дней при хранении «на борту» анализатора при 2…12°С. на 750 опр | набор | 12 | 8480 | [5 empty] | 8479
54 | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина «auto-BILIRUBIN D liquicolor» (ВS-200) | Колориметрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD). Линейность: до 171 мкмоль/л. Длина волны: 546 (520-560) нм. Биреагент. Стабильность: после вскрытия флаконов – 30 дней при хранении «на борту» анализатора при 2…12°С. на 750 опр | набор | 12 | 6959 | [5 empty] | 6958
55 | Калибровочный раствор 1-200 мл |  | фл | 8 | 60000
56 | Калибровочный раствор 2-200 мл |  | фл | 8 | 60000
57 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. |  | кор | 1 | 60000 |  | 60000 |  | 59800
58 | Лизирующий р/р -1л.,для гемоанализ.Мифик-18 -синий |  | шт | 2 | 48480 | 32000
59 | Мембраны для Na-электрода(кор4шт) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 490000
60 | Мембраны для Ph-электрода(кор4шт) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 300000
61 | Мембраны для глюкозного электрода ( коробка 4 шт) |  | кор | 1 | 170000
62 | Мембраны для К-электрода(кор4шт) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 490000
63 | Мембраны для лактатного электрода ( коробка 4 шт) |  | кор | 1 | 170000
64 | Мембраны для референтного электрода ( коробка 4 шт.) |  | кор | 2 | 71000
65 | Мембраны для рО2- электрода ( коробка 4 шт.) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 300000
66 | Мембраны для рСО2-электрода(кор4шт) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 300000
67 | Мембраны для Сl-электрода(кор4) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 490000
68 | Мембраны для Са-электрода(кор4шт) газового анализатора ABL-800 |  | кор | #REF! | 490000
69 | Раствор промывочный -600 мл |  | фл | 65 | 50000
70 | Раствор чистящий КХ21/1000мл./8-832 |  | шт | 1 | 22080
71 | Реагент моющий Cleaner ABX Micros 1л. |  | шт | 2 | 27680 | 17000
72 | Реактив Самсона(краситель для исследования ликвора)=100мл. |  | фл | #REF! | 4000
73 | Тест полоски наACCU-CHEK№50 |  | уп | 50 | 1500
74 | Тест полосы для мочевого анализ.Mindray UA-66в упак.не менее 100шт. |  | упак | 150 | 10000 | 8600 | [5 empty] | 8500
75 | Трубка для насоса газового анализатора ABL-800 в упак 1 шт |  | упак | 1 | 27000 |  | 27000 |  | 26932
76 | Трубка для слива газового анализатора ABL-800 |  | упак | 1 | 27000 |  | 27000 |  | 26932
77 | Эритро тест Цоликлон Анти-АВ |  | фл | 25 | 400
78 | Эритро тест Цоликлон Анти-В |  | фл | 100 | 400
79 | Эритро тест Цоликлон Анти-Д |  | фл | 100 | 400
80 | Эритротест,Цоликлон Анти-А |  | фл | 100 | 400
81 | COULTER DxH Diluent(10L) DxH 500 | Стабилизированный соляной раствор, содержащий органический буфер и консервант, предназначен для использования при подсчёте клеток крови и определения их размеров на гематологических анализаторах DxH500 |  | 14 | 27280 |  |  |  |  | 27270
82 | COULTER DxH Cell Lyse(5L) DxH 500 | Предназначен для использования в качестве агента лизиса эритроцитов для количественного определения гемоглобина на гематологических анализаторах DxH500 |  | 14 | 55317 |  |  |  |  | 55310
83 | COULTER DxH Cleaner (10L) DxH 500 | Предназначен для использования в качестве промывки гематологических анализаторовDxH500 |  | 22 | 33862 |  |  |  |  | 33860
84 | COULTER DxH Control DxH 500 | Контроль COULTER DxHControl DxH 500является гематологическим материалом контроля качества, используемым для отслеживания работы гематологических анализаторовDxH500 в сочетании с системой реагентов DxH500 |  | 6 | 92708 |  |  |  |  | 92700
85 | COULTER DxH Calibrator DxH 500 | Калибратор COULTER DxH Calibrator DxH 500 предназначен для определения коэффициентов калибровки гематологических анализаторов серии DxH 500только при использовании совместно с системой реагентов DxH 500 |  | 1 | 144936 |  |  |  |  | 144935
86 | Быстрый количественный тест на TnI Кардиологический тропонин I для портативного флуоресцентного анализатораFinecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 49000 |  |  | ,¦
87 | Быстрый количественный тест на NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 53000
88 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 43000
89 | Быстрый количественный тест на PCT - Прокальцитонин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 45000
90 | Быстрый количественный тест на МYO – Миоглобин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 53000
91 | Быстрый количественный тест на CRP– C-реактивный белок для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus№25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 29000
92 | Быстрый количественный тест на PSA - простатический специфический антиген для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter №25 | Количественный экспресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 33250
93 | Finecare (fPSA) Free Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на свободный простат -специфический антиген (fPSA) №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 29000
94 | Быстрый количественный тест на HbA1c – Гликолизированный гемоглабин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 29750
95 | Быстрый количественный тест на NGAL– Нейтрофильный желатиназа-ассоциированный липокалин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus№25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 59500
96 | Быстрый количественный тест на ТSH – Тиреотропный гормон для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 43750
97 | Быстрый количественный тест на Т4 - Тироксин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 45000
98 | Быстрый количественный тест на Т3 - Трийодтиронин для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 45000
99 | Finecare Cortisol Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кортизол (Cortisol) №25 | Количественный экпресс тест Картридж №25 | карт | 1 | 41000
100 | Экспресс тесты по диагностике ВИЧ инфекций антиген антительный | тест полоски №1 | шт | 100 | 200
101 | Диюлент для анализатора Mythic 18 объем 20 л. |  | шт | 2 | 45000 | 30000
102 | Капилляры гепаринизированные с принадлежностями safeCLINITUBES пластиковые, объемом -100мкл уп-250шт |  | уп | 10 | 123156 |  | 123156 |  | 120200
1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики отсутствовали
2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ:
3. Признать ТОО "Medconsul Astana" В победившим в закупках изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений по лоту №4, 5, 33, 57, 75, 76, 102 сумма договора 1 857 434,00 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре) тенге
3. Признать ТОО "ДиАКит" победившим в закупках изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений по лоту №8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 47, 49, 50, 52 сумма договора 470 250,00 (четыреста семьдесят тысячи двести пятьдесят) тенге
3. Признать ТОО "ШерКомСервес" победившим в закупках изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений по лоту №13 сумма договора 77 000,00 (семьдесят семь тысяч) тенге
3. ПризнатьТОО "Центр профессионального обучения "АМАНАТ"" победившим в закупках изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений по лоту №74 сумма договора 1275000,00 (один миллион двести семьдесят пять тысяч) тенге
4. №22, 23, 58, 71, 101 лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: ТОО "ШерКомСервес", сумма договора 407 000,00 (четрыеста семь тысяч)
4. №1, 2, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 54 лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: ТОО "Sivital - Казахстан", сумма договора 5 278 158,00 (пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) тенге
4. №81, 82, 83, 84, 85 лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: ТОО "ARTUMED", сумма договора 5 278 158,00 (пять миллионов двести семьдест восемь тысяч сто пятьдесят восемь) тенге
44. №21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100 лот не состоялся, в связис отсутствием ценового предложения,
,
13. Для заключения договора потенциальному поставщику, подавшему наименьшее ценовое предложение, предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно пункту 113 Правил.
14.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.
15. Ценовое предложение;
16. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил;
17. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
Председатель комиссии: |  | Заместитель главного врача по лечебной части | [6 empty] | Тойбаев А.А.
Члены комиссии: |  | Главный экономист | [6 empty] | Байдаулетов Н.Т.
|  | Руководитель отдела качества медицинских услуг | [6 empty] | Джуматаев Т.К.
|  | Главная медсестра | [6 empty] | Мусулканова Ж.Т.
|  | Заведующий аптекой | [6 empty] | Касенов А.М.
Секретарь комиссии: |  | Руководитель отдела государственных закупок | [6 empty] | Абилхамитова А.Н.