Медициналық мақсаттағы бұйымдарға баға ұсыныстарын сұрату

| лот № | Аттауы | бағасы | саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тот баспайтын болаттан жасалған "егеуқұйрық тісі" түріндегі браншалары бар биопсиялық қысқыштар, арна 2.8 ммм, ұзындығы 1550 мм биопсиялық қысқыштар тот баспайтын болаттан жасалған "егеуқұйрық тісі" түріндегі браншалары бар көп рет қолданылатын биопсиялық қысқыштар. 2.8 мм және одан жоғары каналы бар эндоскоптармен жұмыс істеу мүмкіндігі, ұзындығы 1550 мм. Енгізілген бөлікте екі кезеңді иілгіш конструкциясы бар. Автоклавтау және ультрадыбыстық өңдеу мүмкіндігі. | 281600 | 1 |
| 2 | Биопсиялық қысқыштар тот баспайтын болаттан жасалған, Каналға арналған 2.8 мм, ұзындығы 1550 мм биопсиялық қысқыштар тот баспайтын болаттан жасалған "Аллигатор с егеуқұйрық тістері" биопсиялық қысқыштар тот баспайтын болаттан жасалған "Аллигатор с егеуқұйрық тістері" типті браншалармен көп рет қолданылатын биопсиялық қысқыштар. 2.8 мм және одан жоғары каналы бар эндоскоптармен жұмыс істеу мүмкіндігі, ұзындығы 1550 мм. Бранши үлгідегі "Аллигатор с крысиным зубом" аса соскальзывание. Жақсы бекіту үшін" егеуқұйрық тісі". Дәлме-дәл биопсияға арналған "тербелетін браншалар" механизмінің болуы. Енгізілген бөлікте екі кезеңді иілгіш конструкциясы бар. Автоклавтау және ультрадыбыстық өңдеу мүмкіндігі. | 299200 | 1 |
| 3 | Клип-аппликатор, арна 2.8 мм 1950 мм Клипаппликатор, көп рет қолданылатын. 2.8 мм және одан жоғары каналы бар эндоскоптармен жұмыс істеу мүмкіндігі, ұзындығы 1950 мм. айналу функциясының болуы. 2 әрекетке клип-аппликаторды тез және оңай зарядтау мүмкіндігі. Біріктірілген тұтқаның болуы. Автоклавтау және ультрадыбыстық өңдеу мүмкіндігі. | 536800 | 1 |
| 4 | Қызықты қысқыштар, 5 Фр. x 660 мм, Тісті, тастарды алып тастау үшін, қайтарымды серіппемен қармайтын қысқыштар, 5 Фр. x 660 мм, Тісті, тастарды жою үшін, қайтарымды серіппемен | 290 000 | 2 |
| 5 | Қызықты қысқыштар, 3 Фр. x 600 мм, екі жағынан ашылатын конкременттердің фрагменттерін қармауға арналған, қайтарымды серіппемен қармайтын қысқыштар, 3 Фр. x 600 мм, екі жағынан ашылатын конкременттердің фрагменттерін басып алу үшін, қайтарылатын серіппемен | 200 000 | 1 |