## объявление №17
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная больница
Аягозского района» УЗ области Абай
____________________ Омаров Ш.Ж.
Объявление №20 1. Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области АБАЙ», находящее по адресу; РК, область Абай, г.Аягоз, ул.Рахимова 1/1., на основании Приказа МЗ РК №110 от 07.06.2023г. Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц,содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг" объявляет о проведении закупа способом запроса ценновых предложений "Приобритение лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования" по следующим лотам:
№ лота | Международное непатентованное название или состав | Техническая спецификация | Ед.изм | саны | бағасы | барлығы
1 | Фармацевтический холодильник для храненения вакцин | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. Общий объем, 250 л. Количество компрессоров 1 шт. Габаритные размеры: Высота, 1300 мм Глубина, 610 мм Ширина, 600 мм Масса, не более: 50 кг., Номинальная потребляемая мощность, 200 Вт Напряжение, 220 В Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере: +2... +15 Частота 50 Гц - температура окружающего воздуха, °С +10 … +35- относительная влажность при 25°С, % 80DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, ул. Рахимова, 1, 070200, г. Аягоз (3 единиц) Со дня подписания Договора до 10 декабря 2024 г. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 3 | 228000 | 684000
| Итого: | сумма |  |  |  | 684000
Товар должен быть доставлен: РК, область Абай,г Аягоз,ул Рахимова 1/1 КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района"
УЗ области Абай, поставка товара до склада.
Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г Аягоз,ул Рахимова 1/1, 2-этаж кабинет 129
Окончательный срок подачи ценновых предложений: до 13 часов 00 минут "04" декабря 2024 года по адресу: РК,
область Абай, | г Аягоз, ул Рахимова 1/1, 2-этаж,кабинет 129
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут "04 декабря" 2024 года по следующему
адресу: РК, область Абай, г Аягоз, ул.Рахимова 1/1 , актовым зале.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 775 753 46 42
Дата проведения ценнового предложения с 27.11.2024 по 04.12.2024 года.
Зам главного врача по лечебной части Искаков А.С__________________
Главный бухгалтер: Жумабаева А.М________________
Провизор: Зулхарова А. ________________
Бухгалтер: Шалова Ж.Б ______________